Приложение№1 к Приказу №14-П от 01.04.2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Ул. Солнечная, д.5 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | г.Тулун |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «Коммунальные системы города Тулуна» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1995 г. |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | Не проводился |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 5 |  |
| 1.8 | Материал стен | панельный |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Подвал |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 75 кв. |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | нет |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | S 5492,78 м2 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | S 3579,48 м2 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | нет |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | _______один____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | ____нет____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | ________открытая ______________________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | __________зависимая с ИП____________________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _________однотрубная _____________________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _______отсутствует____________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ______________________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)СтальВГП |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | __________один ввод____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Электрический ввод | Один ввод |  |
| 3.11 | Наличие прибора учета электроэнергии | Имеется один |  |
| 3.12 | Ввод газоснабжения | _________отсут._____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.13 | Система АППЗ и дымоудаления | _------------- |  |
| 3.14 | Система приточно-вытяжной вентиляции | имеется |  |
| 3.15 | Лифты, подъемники | Отсутствуют |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _____Централизованое_________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ____ Центролизованое__________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | _______Централизованое_______________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ____Централизованое __________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ________Газснаб.отсуст.______________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-20223г.г. | 15.09. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15.09 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 15.09 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.05 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 15.05 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 15.05 |  |
| 5.3 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не поступало |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Не поступало |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Не поступало |  |
| 5.4 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:нет _______________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:нет _______________________________ |  |
| 5.5 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 19 Мая______________2026г. по 22 Августа___________2026г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 19 Мая _______2026г. по _22 Августа __________2026г. |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 19 Мая _______2026г. по _22 Августа __________2026г. |  |
| 6.4 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 19 Мая _______2026г. по 22 Августа ___________2026г. |  |
| 6.5 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 19 Мая _______2026г. по _22 Августа __________2026г. |  |
| 6.6 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с 19 Мая _______2025___г. по _22 Августа __________2025__г. |  |
| 6.7 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с _19 Мая ______2026г. по _22 Августа __________2026г. |  |
| 6.8 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с _19 Мая ______2026г. по ___22 Августа ________2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 19 Мая _______2026г. по _22 Августа __________2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |

|  | Наименование | Описание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по 22 Августа 2026г. |  | (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляюідих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (TCO) | Срок вьшолнения: с _19 Мая 2026г. по _22 Августа 2026r. |  |  |
| 7.5 | Замена запорпой арматуры | Срок вьшолнения: с _19 Мая 2026r. по 22 Августа | 2026r. |  |
| 7.6 | Замена трубопровода | Срок выполнения: с 19 Мая 2026r. по 22 Августа | 2026r. |  |
| 7.7 | Обеспечение освещения посещений подвала | Срок выполнения: с _19 Мая 2026r. по 22 Августа | 2026r. |  |
| 7.8 | Проведеіпіе обследования дымовых и вентиляционньт каналов | Срок выполнения: с 19 Мая 2026r. по 22 Августа | 2026r. |  |
|  | 8. Подготовка к отопительном | у периоду теплового контура здания |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельньж) швов | Срок выполнения: в норме, стены деревянные |  |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: в норме |  |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок вьтолнения: в норме |  |  |
| 8.4 | Замена оконньlх бпоков на современные, энергоэффективнме | Срок выполнения: нет |  |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольньтх стеновых панелей | Срок выполнения: в норме |  |  |
| 8.6 | Замена/ремонт залолнений | Срок вьшолнения: нет |  |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки |  |  |  |

Ответственный	руководитель	 ООО	«Жилищный	трecт»

(нанмекование обслуживающеfl организации или собственника здания)

Дирекгор	(должноегь)

Место печати

4